|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ DỊCH VỤ THIÊN BÌNH  Wepsite: ***dienlanhthienbinh.com***  SĐT: **0886.366.488** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  Tp.HCM ,ngày tháng năm 2017 |

**BẢNG BÁO GIÁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÊN A** | **Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP** | **BÊN B** | **Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Và Dịch Vụ Thiên Bình** |
| **ĐỊA CHỈ** | **75A, Cao Thắng, P.3, Q.3** | **ĐỊA CHỈ** | **354/41/5A Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP HCM** |
| **MST** |  | **MST** | **0314263440** |
| **KHÁCH HÀNG** |  | **NGƯỜI BÁO GIÁ** | **Nguyễn Thanh Tuyên** |
| **SĐT** |  | **SĐT** | **0984.944.187 – 0886.366.488** |
| **EMAIL** |  | **EMAIL** | **codienlanhthienbinh@gmail.com** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Tháo , lắp dàn nóng máy lạnh 2.0 hp | Cái | 02 | 400.000 | 800.000 |
| 2 | Tháo, lắp dàn nóng máy lạnh 3.0 hp | Cái | 02 | 550.000 | 1.100.000 |
| 3 | Ống đồng máy lạnh 2.0 hp | Mét | 23 | 140.000 | 3.220.000 |
| 4 | Ống đồng máy lạnh 3.0 hp | Mét | 63 | 180.000 | 11.340.000 |
| 5 | Dây điện 2.5mm | Mét | 350 | 10.000 | 3.500.000 |
| 6 | Thay quạt dàn lạnh máy lạnh | Cái | 01 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7 | Thay tụ máy lạnh | Cái | 02 | 450.000 | 900.000 |
| **Tổng Tiền** | | | | | **22.060.000** |
| **Thuế VAT ( 10%)** | | | | | **2.206.000** |
| **Tổng Sau Thuế** | | | | | **24.266.000** |

Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi sáu nghìn đồng.

GHI CHÚ:

* Đơn giá trên đã bao gồm VAT.
* Thay tụ máy lạnh bảo hành 6 tháng.
* Thay quạt dàn lạnh bảo hành 6 tháng.

Người báo giá