|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ DỊCH VỤ THIÊN BÌNH  Website: ***dienlanhthienbinh.com***  SĐT: **0886.366.488** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  Tp.HCM ,ngày tháng năm 2017 |

**BẢNG BÁO GIÁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÊN A** | Trung Tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP | **BÊN B** | Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Và Dịch Vụ Thiên Bình |
| **ĐỊA CHỈ** | 75A, Cao Thắng, P.3, Q.3, TP.HCM | **ĐỊA CHỈ** | 354/41/5A Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP HCM |
| **MST** | 0306032873 | **MST** | 0314263440 |
| **KHÁCH HÀNG** |  | **NGƯỜI BÁO GIÁ** | Nguyễn Thanh Tuyên |
| **SĐT** |  | **SĐT** | 0984.944.187 – 0886.366.488 |
| **EMAIL** |  | **EMAIL** | codienlanhthienbinh@gmail.com |

Sau khi khảo sát và thi công thực tế, chúng tôi bảng giá với nội dung sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG CÔNG VIÊC** | **ĐVT** | **SL** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** |
|  | Sạc gas (Phòng Lap 3) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Sạc gas (Phòng Hiệu Chuẩn) | Máy | 03 | 50.000 | 150.000 |
|  | Sạc gas (Phòng Đông Khô) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Sạc gas (Phòng Lap 2) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Thay tụ quạt dàn nóng (Phòng Lap 2) | Cái | 01 | 450.000 | 450.000 |
|  | Vệ sinh , sạc gas (Phòng họp C) | Máy | 02 | 150.000 | 300.000 |
|  | Vệ sinh , sạc gas máy cacset (K.TTĐT) | Máy | 01 | 300.000 | 300.000 |
|  | Vệ sinh, sạc gas (Khoa Kiểm chuẩn) | Máy | 04 | 150.000 | 600.000 |
|  | Vệ sinh, sạc gas (P.TCHC) | Máy | 01 | 150.000 | 150.000 |
|  | sạc gas (P.TCHC) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Vệ sinh, sạc gas (P.KHTC) | Máy | 02 | 150.000 | 300.000 |
|  | Sạc gas (P.KHTC) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Sạc ga (Thư viện) | Máy | 01 | 50.000 | 50.000 |
|  | Vệ sinh, sạc gas máy cacset (HT1) | Máy | 02 | 300.000 | 600.000 |
|  | Vệ sinh, sạc gas (HT2) | Máy | 04 | 150.000 | 600.000 |
|  | sạc gas máy cacset (Phòng chuyên gia) | Máy | 01 | 100.000 | 100.000 |
|  | Thay tụ quạt dàn nóng (Phòng chuyên gia) | Cái | 01 | 450.000 | 450.000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vệ sinh, sac gas máy cacset (K.SP) | Máy | 01 | 300.000 | 300.000 |
|  | Khử xì máy cacset (K.SP) | Bộ | 01 | 300.000 | 300.000 |
|  | Thay máy bơm máy cacset (K.TTĐT) | Cái | 01 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **THÀNH TIỀN** | | | | | **5.900.000** |
| **VAT 10%** | | | | | **590.000** |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | **6.490.000** |

Bằng chữ: **Sáu triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng**

**GHI CHÚ**.

- Máy lạnh vệ sinh , sạc gas làm chọn gói được bảo hành 2 tháng nếu máy chảy nước , xì gas sẽ được làm miễn phí.

**NGƯỜI BÁO GIÁ**