|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH VÀ DỊCH VỤ THIÊN BÌNH  Wepsite: ***dienlanhthienbinh.com***  SĐT: **0886.366.488** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  Tp.HCM ,ngày 25 tháng 09.năm 2017 |

**XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÊN A** | Trung Tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP | **BÊN B** | Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Và Dịch Vụ Thiên Bình |
| **ĐỊA CHỈ** | 75A, Cao Thắng, P.3, Q.3 | **ĐỊA CHỈ** | 354/41/5A Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP HCM |
| **MST** |  | **MST** | 0314263440 |
| **KHÁCH HÀNG** |  | **NGƯỜI BÁO GIÁ** | Nguyễn Thanh Tuyên |
| **SĐT** |  | **SĐT** | 0984.944.187 – 0886.366.488 |
| **EMAIL** |  | **EMAIL** | codienlanhthienbinh@gmail.com |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG CÔNG VIÊC** | | **ĐVT** | **SL** | | **GHI CHÚ** |
|  | Sạc gas (Phòng Lap 3) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Sạc gas (Phòng Hiệu Chuẩn) | |  | 03 | | BH 2 tháng |
|  | Sạc gas (Phòng Đông Khô) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Sạc gas, thay tụ quạt dàn nóng (Phòng Lap 2) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas (Phòng họp C) | |  | 02 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh , sạc gas máy cacset (K.TTĐT) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas (Khoa Kiểm chuẩn) | |  | 04 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas (P.TCHC) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | sạc gas (P.TCHC) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas (P.KHTC) | |  | 02 | | BH 2 tháng |
|  | Sạc gas (P.KHTC) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Sạc ga (Thư viện) | |  | 01 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas máy casset (HT1) | |  | 02 | | BH 2 tháng |
|  | Vệ sinh, sạc gas (HT2) | |  | 04 | | BH 2 tháng |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | |  | | | **ĐẠI DIỆN BÊN B** | | |
|  | |  | | |  | | |