|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH  VÀ DỊCH VỤ THIÊN BÌNH  Wepsite: ***dienlanhthienbinh.com***  SĐT: **0886.366.488** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  Tp.HCM ,ngày tháng năm 2018 |

**BẢNG BÁO GIÁ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÊN A** | **Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm TP** | **BÊN B** | **Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Và Dịch Vụ Thiên Bình** |
| **ĐỊA CHỈ** | **75A, Cao Thắng, P.3, Q.3** | **ĐỊA CHỈ** | **354/41/5A Phan Văn Trị, Phường 11, Q.Bình Thạnh,TP HCM** |
| **MST** |  | **MST** | **0314263440** |
| **KHÁCH HÀNG** |  | **NGƯỜI BÁO GIÁ** | **Nguyễn Thanh Tuyên** |
| **SĐT** |  | **SĐT** | **0984.944.187 – 0886.366.488** |
| **EMAIL** |  | **EMAIL** | **codienlanhthienbinh@gmail.com** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
| 1 | Lắp máy lạnh 2.0hp Alaska | Bộ | 02 | 500.000 | 1.000.000 |
| 2 | Lắp máy lạnh 1.5hp Alaska | Bộ | 02 | 400.000 | 800.000 |
| 3 | Tháo, lắp máy lạnh Toshiba 1.0 hp | Cái | 03 | 400.000 | 1.200.000 |
| 4 | Ống đồng máy lạnh 2.0 hp | Mét | 17.5 | 160.000 | 2.800.000 |
| 5 | Ống đồng máy lạnh 1.5 hp | Mét | 31 | 140.000 | 4.340.000 |
| 6 | Dây điện 2.5mm | Mét | 167 | 10.000 | 1.670.000 |
| 7 | Ống thoát nước máy lạnh | Mét | 22 | 10.000 | 220.000 |
| 8 | Ke treo dàn nóng máy lạnh | Cặp | 03 | 80.000 | 240.000 |
| **Tổng Tiền** | | | | | **12.270.000** |
| **Thuế VAT ( 10%)** | | | | | **1.227.000** |
| **Tổng Sau Thuế** | | | | | **13.497.000** |

Bằng chữ: Mười ba triệu bốn trăm chín mươi bảy nghìn đồng.

Ghi chú: Bảo hành 06 tháng không chảy nước, xì ga.

Người báo giá